# Страница 1

# УЛЬТРАТЕХ                   ndt-ultratech.com           уд2-140.рф

# 236016 г.Калининград, а/я 853, т/ф (4012) 777-140, 46-76-89.

# e-mail:   ud2-140@mail.ru     ultratech@gazinter.net

# ПРАЙС-ЛИСТ                                                                          от  10 октября 2018 г.

# на ультразвуковой дефектоскоп   УД2-140

# Цены указаны при поставке  без НДС (упрощенная система налогообложения).

Цена, указанная с ( * ) требует согласования.

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ЗАКАЗОВ

-     УД2-140… с TFT (LED-HB) ... 126000 руб. с сумкой

TFT дисплей со светодиодной подсветкой, суперяркий (800 нит)

-20 град., до 60 кадров/сек..    без дополнительных режимов с

многократной регистрацией, самый быстрый из TFT , самый

контрастный, самый экономичный – при 50% яркости прибор работает

более 12 часов;

-     УД2-140… с TFT (LED)………114000 руб. с сумкой,

TFT дисплей со светодиодной подсветкой,

-20 град., до 60 кадров/сек..    без дополнительных режимов с

многократной регистрацией, самый быстрый из TFT , самый

контрастный, самый экономичный – прибор работает более 12 часов;

-     УД2-140… с TFT.............102000 руб. (6 ПЭП)

-     УД2-140… с TFT...............97000 руб. (3 ПЭП. Стандартно П111-2,5-01,

П121-2,5-65-01,     П121-5,0-70-02)

TFT дисплей, -10 град., до 60 кадров/сек..

без  дополнительных режимов с  многократной регистрацией;

Серийное производство прекращено, производится под заказ,

заменен на TFT (LED-HB)

-    УД2-140… с EL ..…………  электролюминисцентный дисплей,

# УД2-140 ЭКСПЕРТ  ………. 4500 руб.   за каждый дополнительно установленный режим

# многократной  регистрации – всего 5 таких режимов:

# A-L - запись амплитуды по датчику пути (работа с хордовыми ПЭП)

H    - глубиномер, одиночные записи

H-T - глубиномер, запись по времени

H-L - глубиномер, запись по датчику пути

B-T - B-скан, запись по времени

(для режимов A-L и H-L требуется датчик пути)

Страница 2

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

|  | Кабель, переходники …. | Цена за ед. (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель BNC / Lemo-00 | 2000 * |
| 2 | Кабель Lemo-00 / Lemo-00 | 3500 * |
| 3 | Кабель BNC / BNC | 1200 |
| 4 | Кабель BNC / BNC удлинитель 1 м (по заказу любая длина) | 1200 |
| 5 | Кабель BNC(вилка)х2 / BNC(розетка) | 1500 |
| 6 | Переходник BNC / Lemo-00 | 2000 * |
| 7 | Переходник COM/USB | 1300 * |
|  | ПЭП, датчик пути |  |
| 1 | П 111 - 2,5 - 01 | 2000 |
| 2 | П 112 - 5,0 - 01 | 2100 |
| 3 | П 121 - 1,8 - 40 - 01 | 1700 |
| 4 | П 121 - 1,8 - 50 - 01 | 1700 |
| 5 | П 121 - 1,8 - 60 - 01 | 1700 |
| 6 | П 121 - 2,5 - 40 - 01 | 1700 |
| 7 | П 121 -2,5 - 50 - 01 | 1700 |
| 8 | П 121 - 2,5 - 60 - 01 | 1700 |
| 9 | П 121 - 2,5 - 65 - 01 | 1700 |
| 10 | П 121 - 5,0 - 40 - 01 | 1700 |
| 11 | П 121 - 5,0 - 50 - 01 | 1700 |
| 12 | П 121 - 5,0 - 60 - 01 | 1700 |
| 13 | П 121 - 5,0 - 40 - 02 | 1700 |
| 14 | П 121 - 5,0 - 50 - 02 | 1700 |
| 15 | П 121 - 5,0 - 60 - 02 | 1700 |
| 16 | П 121 - 5,0 - 65 - 02 | 1700 |
| 17 | П 121 - 5,0 - 70 - 02 | 1700 |
| 18 | Протектор для П 111 – 2,5 - 01 | 20 |
| 19 | Линии задержки для П 111 – 2,5 - 01 | 80 |
| 20 | Втулка для крепления линий задержки | 100 |
| 21 | Датчик пути (ДП) с комплектом для крепления к ПЭП П111-2.5-01 -для дополнительных режимов регистрации A-L и H-L в УД2-140 ЭКСПЕРТ. | 6000 |
| 22 | Комплект для крепления ДП к ПЭП заказчика | 400 |
| 23 | Притирка ПЭП П121-5,0-ХХ-02 | 300 |
|  | Прочие аксессуары |  |
| 1 | Ударопрочный герметичный кейс - маленький предназначен для переноски только дефектоскопа, позволяет рабо-тать, не вынимая дефектоскоп из кейса, обеспечивая ему дополни-тельную защиту, особенно удобен при работе в цеховых условиях | 4000 * |
| 2 | Ударопрочный герметичный кейс – большой Предназначен для переноски дефектоскопа и полного комплекта принадлежностей, при необходимости позволяет работать с дефектоскопом, не вынимая его из кейса | 4300 * |
| 3 | Сумка для переноски дефектоскопа и полного комплекта принадлежностей | 500 |
| 4 | Руководство по эксплуатации (дополнительный экземпляр) | 300 |
| 5 | Программа обмена на CD (с прибором поставляется бесплатно) | 300 |
| 6 | Контейнер для ПЭП (маленький, с прибором поставляется бесплатно) | 200 |
| 7 | Контейнер для ПЭП (большой, с прибором поставляется бесплатно) | 300 |
| 8 | Блок питания | 2200 * |
| 9 | Аккумулятор | 9800 * |
| 10 | Дополнительный (2-й) год гарантийного обслуживания | 1600 |
| 11 | Дополнительные (до 4 лет) года гарантийного обслуживания | по согласованию |

Страница 3

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

# дефектоскоп,

# блок питания,

# 6 ПЭП на выбор.

# Может быть поставлен «стандартный комплект»:

# П 111 - 2,5 - 01;             П 112 - 5,0 - 01;

П 121 - 5,0 - 70 - 02;      П 121 - 5,0 - 65 - 02;

П 121 - 2,5 - 65 - 01;      П 121 - 2,5 - 50 - 01;

# комплект ремней (3 шт.),

# кабель (дефектоскоп – ПК),

# лазерный диск с программным обеспечением и обучающей программой,

# комплект эксплуатационной документации (РЭ, МП, ПС),

# сумка,

# контейнер для ПЭП (с сумкой поставляется маленький контейнер),

-     аккумулятор (установлен в прибор).

## УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

срок отгрузки – 1-4 раб. дней (комплект ПЭП должен быть согласован заранее)

доставка службой экспресс-доставки от 5 до 8 раб. дней

-   до большинства городов – 2000руб.

СКИДКИ

-  существуют скидки для торгующих организаций,

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- стандартно - 1 год,

- дополнительный (2-й) год гарантийного обслуживания – 1600 руб.,

- по отдельному договору предоставление гарантийного обслуживания до 4-х лет.